- SIMATIC  WinCC 	软件

- (版本号：V7.0 V7.0SP1 V7.0SP2   V7.0SP3)

安

装

手

册

（第一版）

上海航天能源股份有限公司

2010年07月20日

SIMATIC Wincc 	V7.0 软件安装手册

| 说明：在安装软件之前请关闭计算机中所有正在运行的应用程序，因为在安装结束后会重新启动计算机。 |  |
| --- | --- |
| 安装WinCC的软件简易步骤,如右所述(具体的安装步骤如下所述) | - 操作系统：需要根据WINCC V7.0软件与操作系统的兼容列表进行安装 - Internet 浏览器：要求安装Mircosoft Internet Explorer 6.0（IE6.0）或以上版本 - Mircorsoft 消息队列服务 - Mircorsoft SQL Server 2005软件（WinCC光盘自带，自行安装） - SIMATIC Wincc V7.0软件 - SIMATIC NET软件 |
| 1.安装操作系统----本安装手册是以Windows XP Professional SP2操作系统为例. |  |
| 2.安装Internet 浏览器----与操作系统一起安装，默认安装IE6.0 |  |
| 3.安装Mircorsoft 消息队列服务 |  |
| 在计算机面板中选择“开始→设置→控制面板→添加/删除程序→添加/删除windows组件”，就会弹出“Windows组件向导”对话框,在“消息队列”前的选项中打“∨”后，点击“下一步”按钮，就要进行消息队列的安装(如右图所示). | 注:消息队列的安装不需要操作系统光盘；不同操作系统的消息队列的摆放位置不同,但是都是放在“ 添加/删除windows组件”内。 |
| 4. 安装SIMATIC Wincc V7.0软件 --------安装此软件大概需要花四十多分钟 |  |
| 插入光盘后就会弹出初始画面（如右图）界面,在此界面中点击“安装程序语言：简体中文（K）”选项.再点击“下一步”按钮。 |  |
| 接下来系统会弹出 “欢迎”对话框（如右图），在此对话框中点击“下一步”按钮。 |  |
| 在弹出的“产品注意事项”界面（如右图）中，点击“下一步”按钮。 |  |
| 出现“查找程序”窗口（如右图），要等待其查找完毕，再点击“下一步”按钮 |  |
| 在弹出的“许可证协议”界面（如右图）中，选中“我接受…”,再点击“下一步”按钮 |  |
| 在“产品语言”中（如右图），选择“中文（C）”，再点击“下一步”按钮。 |  |
| “安装类型”（如右图）中，选择“数据安装包”，“目标目录”不需修改，直接为默认。然后点击“下一步”按钮。 |  |
| 勾选第一个WinCC Installation就可，然后继续下一步 在弹出的界面（如右图）中，选中“WinCC Installation”（必须安装）和“SIMATIC NET”（与PLC进行通讯时必须安装 ），再点击“下一步”按钮。 |  |
|  | 注：Web Navigator是系统在服务器中web功能的实现(需安装IIS组件)。Data Monitor是工厂智能中用于数据显示和分析的一个组件。Connectivity Pack是连通性软件包。如有需要，可选择安装。 |
| 如右图，“要安装的程序”会自动选择，无需进行任何修改，只需直接点击“下一步”按钮。 |  |
| 在“许可证协议”界面（如右图）中,选择“我接受…”选项，再点击“下一步”按钮 |  |
| 在弹出的“准备安装选项”（如右图）界面,直接点击“安装”选项。 |  |
| 在WinCC V7.0安装软件中Microsoft SQL Server 2005 是软件自带，在软件安装过程中会自动安装（如右图）。 |  |
| WinCC软件的安装是要通过授权的，即通过输入密钥来授权。但一般安装使用直接点击“下一步”（如右图）。 |  |
| 跳过授权，紧接着就提示用户是否保存安装信息文件（如右图），直接点击 “Exit”按钮。 |  |
| 所有软件安装成功就会弹出“安装完成”的信息提示框（如右图），选择重启计算机，点击“完成”。 说明：重启后，WINCC V7.0软件所有的组件就都已经安装成功,接下来用户就可以开始体验WINCC软件的功能了 |  |

最后对软件破解授权

第一步  破解USB硬狗

参考关于WINCC7.0SP2亚洲版本USB硬狗解决方案对WINCC7.0SP3亚洲版也作了同样改动，直接把

X：\（安装目录）\Siemens\winCC\BIN文件夹中的

CCExploreRedCodiChs.lng

CCExpMsgChs.lng

CCExpMsgCht.lng

CCExpMsgJpn.lng

CCExpMsgKor.lng

CCProjectMgrChs.lng

CCProjectMgrcht.lng

等7个文件都剪切出来保存好，记得备份 以防不测。

然后把WINCC_V7.0SP3英文版中的7个*.lng文件直接拷贝过来。

CCExploreRedCodiDeu.lng

CCExpMsgDeu.lng

CCExpMsgEnu.lng

CCExpMsgesp.lng

CCExpMsgfra.lng

CCExpMsgita.lng

CCProjectMgrDeu.lng

然后就可以像英文版本一样也使用软授权了。

第二步  授权

运行Simatic_EKB_Install_2012_03_08这个授权软件

在All keys中找到 /1002/A9WRC770/SIFLA9WRC70700/...这条，在前面框框里打钩，点Install Long金钥匙。

这样就显示：已授权！

注意:不能在菜单中将WICC的语言改成英文，否则就变不回中文界面了，只有再将语言文件替换成亚洲版才能变成中文版。

这个文件夹的文件是我这边安装调试wincc的时候在我电脑目录（C:\Program Files (x86)\Siemens\WinCC\bin）找到的文件，还不止7个，只要找到上面的7个文件即可。有的文件的英文字母在他们的电脑是小写的，比如CCExpMsgChs.lng 是CCExpMsgchs.lng

附件一

Compatibility SIMATIC WinCC V7

| WinCC Version |  |  |  | SIMATIC WinCC V7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Software |  |  |  | V7.0 |  | V7.0 SP1 |
| Microsoft Windows | VISTA*5) |  | x |  |  |  |
|  | VISTA SP1 *5) |  |  |  | x |  |
|  | XP Professional SP2 |  | x |  | x |  |
|  | XP Professional SP3 |  |  |  | x |  |
|  | Server 2003 SP2 *4) |  | x |  | x |  |
|  | Server 2003 R2 SP2 *4) |  | x |  | x |  |
| Microsoft Internet Explorer | V 6.0 SP1 |  | x |  | x |  |
|  | V6.0 SP2 |  | x |  | x |  |
|  | V7.0 |  | x |  | x |  |
| Virus Scanner | Trend Micro "OfficeScan" Corporate Edition V8.0 |  | x |  |  |  |
|  | Trend Micro "OfficeScan" Corporate Edition V8.0 SP1 incl. Patch 2 |  |  |  | x |  |
|  | McAfee VirusScan Enterprise V8.5 |  | x |  |  |  |
|  | McAfee VirusScan Enterprise V8.7i |  |  |  | x |  |
|  | Symantec AntiVirus Corporate Edition V10.2 (Norton Antivirus) |  | x |  |  |  |
|  | Symantec Endpoint Protection V11.0 (Norton Antivirus) |  |  |  | x |  |
| Remote Software | Microsoft Windows NetMeeting |  | x |  | x |  |
|  | Remote Desktop Connection (RDC) |  | x |  | x |  |
| WinCC Smart Tools | WinCC Configuration Tool |  | x *7) |  |  |  |
|  | WinCC Archive Configuration Tool |  | x *7) |  |  |  |
|  | WinCC CrossReferenceAssistant |  | x |  |  |  |
|  | WinCC Communication Configurator |  | x |  |  |  |
|  | Variablen Export/Import |  | x |  |  |  |
|  | Variablensimulator |  | x |  |  |  |
|  | Dynamic Wizard Editor |  | x |  |  |  |
|  | Documentation Viewer |  | x |  |  |  |
| STEP 7 *3) | V5.4 SP3.1 |  | x |  |  |  |
|  | V5.4 SP4 |  |  |  | x |  |
|  | V5.4 SP5 |  |  |  | x |  |
| SIMATIC NET *1) | Edition 2007 HF1 | (V7.0) | x |  |  |  |
|  | Edition 2008 HF1 | (V7.1) |  |  | x |  |
| WinCC/Audit | V7.0 |  | x |  | x |  |
| WinCC/Central Archvie Server (CAS) | V7.0 |  | x |  |  |  |
|  | V7.0 SP1 |  |  |  | x |  |
| WinCC/Change Control | V7.0 |  | x |  | x |  |
| WinCC/DowntimeMonitor | V7.0 SP1 |  |  |  | x |  |
| WinCC/Industrial DataBridge | V7.0 |  | x |  |  |  |
|  | V7.0 SP1 |  |  |  | x |  |
| WinCC/IndustrialX | V7.0 |  | x |  |  |  |
|  | V7.0 SP1 |  |  |  | x |  |
| WinCC/ODK | V7.0 |  | x |  | x |  |
| WinCC/ProAgent | V6.0 SP4 *2) |  | x |  |  |  |
|  | V7.0 SP1 *2) |  |  |  | x |  |
| WinCC/ProcessMonitor | V7.0 SP1 |  |  |  | x |  |
| Simatic Logon | V1.4 *6) |  | x |  | x |  |
| SIMATIC Maintenance Station | 2007 SP3 |  | x |  |  |  |
|  | 2007 SP4 |  | x |  |  |  |
|  | 2009 |  |  |  | x |  |

注释：该列表中，“X”表示兼容，空白处表示不兼容。